## EES-PLAN
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN
Eğitim Yılı |  | 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı |  |  | Zümre/Bölüm | Elektrik - Elektronik Teknolojisi
Okul Adı |  | Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |  |  | Zümre Başkanı | Ahmet KARAKAYA
Dersin Adı |  | ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK SİSTEMLERİ (4 SAAT) |  |  | Sınıf | 12/C
SÜRE |  |  | KAZANIMLAR | KONULAR | ÖĞRENME - ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLER | KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER | DEĞERLENDİRME
AY | HAFTA | SAAT
EYLÜL | EYLÜL AYI YILLIK PLAN
| 1. | 4 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak trafo ünitelerindeki kumanda ve koruma sistemlerinin bakım ve onarımını yapar. | MODÜL - 1: FABRİKA TRAFO ÜNİTESİ • Kesicilerin bakım onarımı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri.
| 2. | 4 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak trafo ünitelerindeki kumanda ve koruma sistemlerinin bakım ve onarımını yapar. | • Ayırıcıların bakım onarımı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri.
| 3. | 4 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak trafo ünitelerindeki kumanda ve koruma sistemlerinin bakım ve onarımını yapar. | • Ayırıcıların bakım onarımı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri.
| 4. | 4 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak trafo ünitelerindeki kumanda ve koruma sistemlerinin bakım ve onarımını yapar. | • Parafudurların montajı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri.
EKİM | EKİM AYI YILLIK PLAN
| 1. | 4 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak trafo ünitelerindeki kumanda ve koruma sistemlerinin bakım ve onarımını yapar. | • Sigortaların montajı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri.
| 2. | 4 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak trafo ünitelerindeki kumanda ve koruma sistemlerinin bakım ve onarımını yapar. | • Sigortaların montajı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri.
| 3. | 4 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak trafo ünitelerindeki kumanda ve koruma sistemlerinin bakım ve onarımını yapar. | • Sigortaların montajı • Güç trafosu bakım onarımı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri.
| 4. | 4 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, güç, güç katsayısı ölçümleri ile endüstriyel sayaçların montaj ve bağlantılarını yapar. | MODÜL - 2: ENDÜSTRİYEL SAYAÇLAR • Güç ölçümü | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri. | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar)
KASIM | KASIM AYI YILLIK PLAN
| 1. | 4 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, güç, güç katsayısı ölçümleri ile endüstriyel sayaçların montaj ve bağlantılarını yapar. | • Güç ölçümü | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri. | 1. Yazılı Yoklama Sınavı Haftası
| 2. | 4 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, güç, güç katsayısı ölçümleri ile endüstriyel sayaçların montaj ve bağlantılarını yapar. | • Güç katsayısını ölçümü | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri. | Atatürk Haftası (10 - 16 Kasım)
| 3. |  | 1. DÖNEM ARA TATİL (15 - 19 KASIM 2021)
| 4. | 4 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, güç, güç katsayısı ölçümleri ile endüstriyel sayaçların montaj ve bağlantılarını yapar. | • Endüstriyel sayaç ve X5 kombi sayaçların bağlantıları | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri. | 24 Kasım Öğretmenler Günü (Pazar)
| 5. | 4 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, güç, güç katsayısı ölçümleri ile endüstriyel sayaçların montaj ve bağlantılarını yapar. | • Güç katsayısını ölçümü • Endüstriyel sayaç ve X5 kombi sayaçların bağlantıları | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri.
ARALIK | ARALIK AYI YILLIK PLAN
| 1. | 4 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, güç, güç katsayısı ölçümleri ile endüstriyel sayaçların montaj ve bağlantılarını yapar. | • Endüstriyel sayaç ve X5 kombi sayaçların bağlantıları | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri.
| 2. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak dağıtım pano malzemelerini seçip tekniğine göre bağlantılarını yapar. | MODÜL - 3: DAĞITIM PANOLARI • Ölçüm pano malzemelerinin montajı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri.
| 3. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak dağıtım pano malzemelerini seçip tekniğine göre bağlantılarını yapar. | • Ölçüm pano malzemelerinin montajı • Alçak gerilim dağıtım pano malzemelerinin montajı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri.
| 4. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak dağıtım pano malzemelerini seçip tekniğine göre bağlantılarını yapar. | • Alçak gerilim dağıtım pano malzemelerinin montajı • Kompanzasyon pano ve malzemelerinin montajı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri.
OCAK | OCAK AYI YILLIK PLAN
| 1. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak dağıtım pano malzemelerini seçip tekniğine göre bağlantılarını yapar. | • Kompanzasyon pano ve malzemelerinin montajı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri. | 2. Yazılı Yoklama Sınavı Haftası
| 2. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak dağıtım pano malzemelerini seçip tekniğine göre bağlantılarını yapar. | • OG modüler hücre sistemlerinin (bina tipi trafo merkezinin) bakımı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri.
| 3. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak dağıtım pano malzemelerini seçip tekniğine göre bağlantılarını yapar. | • OG modüler hücre sistemlerinin (bina tipi trafo merkezinin) bakımı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri. | Dönem Sonu Değerlendirme - Karne Teslimi
YARIYIL TATİLİ (22 OCAK - 06 ŞUBAT 2022)
ŞUBAT | ŞUBAT AYI YILLIK PLAN
| 2. | 4 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon sistemini kurar. | MODÜL - 4: KOMPANZASYON SİSTEMİ • Kompanzasyon sistemi hesaplamaları | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri. | 2. Dönem Başlangıcı
| 3. | 4 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon sistemini kurar. | • Kompanzasyon sistemi hesaplamaları | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri.
| 4. | 4 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon sistemini kurar. | • Kondansatör kademelerinin bağlantısı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri.
| 5. | 4 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon sistemini kurar. | • Kondansatör kademelerinin bağlantısı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri.
MART | MART AYI YILLIK PLAN
| 1. | 4 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon sistemini kurar. | • Kompanzasyon panosu malzemeleri | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri.
| 2. | 4 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon sistemini kurar. | • Kompanzasyon panosu malzemeleri • Reaktif güç kontrol rölesi bağlantı ve ayarları | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri.
| 3. | 4 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon sistemini kurar. | • Reaktif güç kontrol rölesi bağlantı ve ayarları | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri.
| 4. | 4 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon sistemini kurar. | • Reaktif güç kontrol rölesi bağlantı ve ayarları • Kombi sayaç endekslerinden sistemin ceza oranını hesaplama | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri. | 1. Yazılı Yoklama Sınavı Haftası
NİSAN | NİSAN AYI YILLIK PLAN
| 1. | 4 | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak topraklama ve paratoner tesislerinin montaj ve bağlantılarını tekniğine uygun yapar. | MODÜL - 5: TOPRAKLAMA VE PARATONER TESİSİ • Bina temel topraklaması | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri.
| 2. |  | 2. DÖNEM ARA TATİL (11 - 15 NİSAN 2022)
| 3. | 4 | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak topraklama ve paratoner tesislerinin montaj ve bağlantılarını tekniğine uygun yapar. | • Bina temel topraklaması | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri.
| 4. | 4 | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak topraklama ve paratoner tesislerinin montaj ve bağlantılarını tekniğine uygun yapar. | • Dağıtım tablo ve panolarının topraklaması • Elektrik tesisinin topraklama ve yalıtkanlık direncinin ölçümü | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri. | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Perşembe)
MAYIS | MAYIS AYI YILLIK PLAN
| 2. | 4 | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak topraklama ve paratoner tesislerinin montaj ve bağlantılarını tekniğine uygun yapar. | • Elektrik tesisinin topraklama ve yalıtkanlık direncinin ölçümü • Binaların paratoner sistemi | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri.
| 3. | 4 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisler Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, tekniğine uygun şekilde kuvvet tesisatı bakım ve onarımını yapar. | MODÜL - 6: KUVVET TESİSATI ARIZA TESPİTİ VE ONARIMI • Kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri.
| 4. | 4 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisler Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, tekniğine uygun şekilde kuvvet tesisatı bakım ve onarımını yapar. | • Kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri • Kuvvet tesisatı bağlantıları | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri. | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (Salı)
| 5. | 4 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisler Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, tekniğine uygun şekilde kuvvet tesisatı bakım ve onarımını yapar. | • Motor ve şalter bağlantıları | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri.
HAZİRAN | HAZİRAN AYI YILLIK PLAN
| 1. | 4 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisler Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, tekniğine uygun şekilde kuvvet tesisatı bakım ve onarımını yapar. | • Kuvvet tesisi aydınlatması | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri. | 2. Yazılı Yoklama Sınavı Haftası
| 2. | 4 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisler Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, tekniğine uygun şekilde kuvvet tesisatı bakım ve onarımını yapar. | • Kuvvet tesisi bakım ve onarımı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, Paratoner, Trafo Ünitesi, Kesiciler, Ayırıcılar, Topraklama Tesisi, Kuvvet Tesisi, El Aletleri. | Yılsonu Değerlendirme - Karne Teslimi
Bu plan 2551 sayılı Tebliğler Dergisindeki Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Örneğine göre hazırlanmıştır. Konular MEB'nın Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının hazırlamış olduğu 222 sayılı TD'nin E.M.L. Öğretim Planına göre hazırlanmıştır. 2488 Sayılı Tebliğler Dergisinden Atatürkçülük konuları plana eklenmiştir. (FR.113/15.09.2014/REV.001)
DERS ÖĞRETMENLERİ
| Elektrik Öğretmeni |  |  | Alan Şefi | Elektrik Öğretmeni
| …..................................... |  |  | …..................................... | ….....................................
| Elektrik Öğretmeni |  |  | Elektrik Öğretmeni | Elektrik Öğretmeni
| …..................................... |  |  | …..................................... | ….....................................
| Elektronik Öğretmeni |  |  | Elektronik Öğretmeni | Elektronik Öğretmeni
| …..................................... |  |  | …..................................... | ….....................................
OKUL MÜDÜRÜ
… / … / 2021
OKUL MÜDÜRÜ
………FATMA YETİK……….
İNCELENMİŞTİR.

## TAKVİM
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İŞGÜNÜ TAKVİMİ
1. DÖNEM | AY | EYLÜL | [5 empty] | EKİM | [5 empty] | KASIM |  |  |  |  | ARALIK | [5 empty] | OCAK
| Haftalık Dağıtımı |  | 1. | 2. | 3. | 4. |  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1. | 2. | 3. | 4 |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5.
| Pazartesi |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  | 6 | 13 | 20 | 27
| Salı |  | 3 | 10 | 17 | 24 |  |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  | 7 | 14 | 21 | 28
| Çarşamba |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
| Perşembe |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  |  | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30
| Cuma |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  | 3 | 10 | 17 | 24 | 31
| Cumartesi |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  | 4 | 11 | 18 | 25
| Pazar | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  | 3 | 10 | 17 | 24 |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | 5 | 12 | 19 | 26
| Haftalık İş Günü | 16 iş günü | [5 empty] | 22 iş günü | [5 empty] | 16 iş günü |  |  |  |  | 22 iş günü | [5 empty] | 12 iş günü
2. DÖNEM | AY | ŞUBAT | [5 empty] | MART | [5 empty] | NİSAN |  |  |  |  | MAYIS | [5 empty] | HAZİRAN
| Haftalık Dağıtımı |  | 1. | 2. | 3. | 4. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1. | 2. | 3. | 4. |  |  | 1. | 2. | 3. | 4.
| Pazartesi |  | 3 | 10 | 17 | 24 |  |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
| Salı |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  |  | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30
| Çarşamba |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  |  | 3 | 10 | 17 | 24
| Perşembe |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  |  | 4 | 11 | 18 | 25
| Cuma |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  | 3 | 10 | 17 | 24 |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  |  | 5 | 12 | 19 | 26
| Cumartesi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  |  | 6 | 13 | 20 | 27
| Pazar | 2 | 9 | 16 | 23 |  |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  |  | 7 | 14 | 21 | 28
| Haftalık İş Günü | 20 iş günü | [5 empty] | 22 iş günü | [5 empty] | 16 iş günü |  |  |  |  | 15 iş günü | [5 empty] | 15 iş günü
2019-2020 Öğretim Yılının Başlangıcı (SEMİNER) | [16 empty] | 2 Eylül 2019 Pazartesi
2019-2020 Öğretim Yılının Başlangıcı | [16 empty] | 9 Eylül 2019 Pazartesi
Cumhuriyet Bayramı | [16 empty] | 29 Ekim 2019 Salı
Atatürk Haftası | [16 empty] | 10 - 16 Kasım 2019
Ara Tatil (1. Dönem) | [16 empty] | 18 - 22 Kasım 2019
Öğretmenler Günü | [16 empty] | 24 Kasım 2019 Pazar
Yılbaşı Tatili | [16 empty] | 01 Ocak 2020 Çarşamba
1.Dönemin Sona Ermesi | [16 empty] | 17 Ocak 2020 Cuma
Yarıyıl Tatili | [16 empty] | 20 – 31 Ocak 2020
2.Yarıyıl Başlangıcı | [16 empty] | 03 Şubat 2020 Pazartesi
Ara Tatil (2. Dönem) | [16 empty] | 06 - 10 Nisan 2020
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | [16 empty] | 23 Nisan 2020 Perşembe
Emekçiler Bayramı | [16 empty] | 01 Mayıs 2020 Cuma
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı | [16 empty] | 19 Mayıs 2020 Salı
Ramazan Bayramı | [16 empty] | 23 Mayıs (Arefe); 24-25-26 Mayıs 2020
2019-2020 Öğretim Yılının Sona Ermesi | [16 empty] | 19 Haziran 2020 Cuma