## 11-KP-TELAFI
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN
Eğitim Yılı |  |  | 2022 - 2023 Eğitim - Öğretim Yılı |  |  | Zümre/Bölüm | Elektrik - Elektronik Teknolojisi
Okul Adı |  |  | Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-TELAFİ PROĞRAMI |  |  | Zümre Başkanı | Ahmet KARAKAYA
Dersin Adı |  |  | KONTROL PANOLARI (12 SAAT) |  |  | Sınıf | 11. sınıflar (AMP - ATP )
SÜRE |  |  |  | KAZANIMLAR | KONULAR | ÖĞRENME - ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLER | KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER | DEĞERLENDİRME
AY | YIL HAFTA | AY HAFTA | SAAT
NİSAN | 1 | 1 | 12 | Endüstriyel sensörlerin özelliklerini, tiplerini ve çeşitlerini açıklar. • Sensörlerin özellikleri açıklanır. • Sensörlerin kullanıldıkları yerler açıklanır. • Sensörlerin tipleri (NPN-PNP) bağlantı şekli ile açıklanır. • Sensörlerin çeşitleri (2, 3 veya 4 kablolu) bağlantıları ile açıklanır. | 1. ENDÜSTRİYEL SENSÖRLER 1.1. Endüstriyel Sensörler Ve Özellikleri 1.1.1. Endüstriyel Sensör Çeşitleri 1.1.2. Endüstriyel Sensör Çıkış Tipi Ve Bağlantısı 1.1.3. Endüstriyel Sensör Seçimi Demokrasinin önemi | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri | Atatürk’ün bilime verdiği önem
|  |  |  | Dijital çıkışlı sensörlü devreleri yapar. • Dijital çıkışlı sensörlerin özellikleri açıklanır. • Dijital çıkışlı sensörlerin çeşitleri sıralanır. • İndüktif sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. • Kapasitif sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. | 1.2. Dijital Çıkışlı Sensörler 1.2.1. Endüktif Sensör 1.2.2. Kapasitif Sensör 1. Uygulama: Endüktif Sensörün Bağlantısı 2. Uygulama: Kapasitif Sensörün Bağlantısı | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
|  |  |  | Dijital çıkışlı sensörlü devreleri yapar. • Manyetik sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. • Optik sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. | 1.2.3. Manyetik Sensörler 3. Uygulama: Manyetik Sensörün Bağlantısı 1.2.4. Optik Sensörler 4. Uygulama: Optik Sensörün Bağlantısı | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
| 2 | 2 | 12 | Dijital çıkışlı sensörlü devreleri yapar. • Renk sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. • Enkoderlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. | 5. Uygulama: Fiber Optik Sensörün Bağlantısı 6. Uygulama: Renk Sensörünün Bağlantısı 1.2.5. Enkoder 7. Uygulama: Enkoderin Devreye Bağlanması 8. Uygulama: Enkoder Sayıcının Devreye Bağlanması | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
|  |  |  | Analog çıkışlı sensörlü devreleri yapar. • Analog çıkışlı sensörlerin özellikleri açıklanır. • Analog çıkışlı sensörlerin çeşitleri sıralanır. • Sıcaklık sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. • Basınç sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. • Mesafe (ultrasonik ve lazer) sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. • Seviye sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. | 1.3. Analog Çıkışlı Sensörler 1.3.1. Sıcaklık Sensörleri 9. Uygulama: Sıcaklık Sensörlerinin Devreye Bağlanması Ve Avometreyle Ölçümü 10. Uygulama: Sıcaklık Ve Nem Sensörünün İndikatöre Bağlanması 11. Uygulama: Ntc Ve Sıcaklık Kontrol Cihazının Devreye Bağlanması 12. Uygulama: Ssr Sıcaklık Kontrol Cihazıyla Isı Ölçümü 1.3.2. Basınç Sensörleri 13. Uygulama: Yük Hücresinin Devreye Bağlanması 14. Uygulama: Yük Hücresinin Tartım Terminaline Bağlanması | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
|  |  |  | Sinyal çeviricili devreleri yapar. • Sinyal çeviricilerin yapısı açıklanır. • Sinyal çeviricilerin çeşitleri açıklanır. • Sinyal çeviricilerin kullanım alanları sıralanır. • Sinyal çeviricilerin röleli sistemlere göre avantajları açıklanır. | 1.3.3. Mesafe Sensörleri 1.3.4. Seviye Sensörü 15. Uygulama: Lineer Potansiyometrik Cetvelin Devreye Bağlanması 1.4. Sinyal Çeviriciler 16. Uygulama: Sıcaklık Ve Basınç Sinyal Çeviricinin Devreye Bağlanması Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesi | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
| 3 | 3 | 12 | Özel tip kumanda ve kontrol röleleri panolarını hazırlar. • Zaman rölelerinin programlanması açıklanmalıdır. | 2. PROSES KONTROLLÜ PANOLAR 2.1. Özel Tip Kumanda Ve Kontrol Röleleri 2.1.1. Fotosel Röleleri 1. Uygulama: Fotosel Röle Kontrollü Dış Aydınlatma Panosu Montajı Atatürk'ün eğitime ve bilime verdiği önem | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
|  |  |  | Özel tip kumanda ve kontrol röleleri panolarını hazırlar. • Zaman rölelerinin programlanması açıklanmalıdır. | 2.1.2. Programlanabilir Zaman Röleleri 2. Uygulama: Astronomik Zaman Saati İle Dış Aydınlatma Kontrol Panosu Montajı | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|  |  |  | Özel tip kumanda ve kontrol röleleri panolarını hazırlar. • Yapılacak devreler pano içerisinde kablo numaratörü, kablo yüzüğü ve sıra klemensleri kullanılarak yapılmalıdır. | 3. Uygulama: Programlanabilir Zaman Saati İle Tarımsal Sulama Kontrol Panosu Montajı 4. Uygulama: Programlanabilir Zaman Saati İle Havalandırma Kontrol Panosu Montajı | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
| 4 | 4 | 12 | Özel tip kumanda ve kontrol röleleri panolarını hazırlar. • Yapılacak devreler pano içerisinde kablo numaratörü, kablo yüzüğü ve sıra klemensleri kullanılarak yapılmalıdır. | 2.1.3. Çok Fonksiyonlu Zaman Röleleri 5. Uygulama: Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesiyle İki Motorun Periyodik Çalıştırılmasına Ait Kontrol Panosu Montajı | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
|  |  |  | Özel tip kumanda ve kontrol röleleri panolarını hazırlar. • Yapılacak devreler pano içerisinde kablo numaratörü, kablo yüzüğü ve sıra klemensleri kullanılarak yapılmalıdır. | 6. Uygulama: Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesiyle Asenkron Motorun Periyodik İleri- Geri Çalıştırma Kontrol Panosu Montajı 7. Uygulama: Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesiyle Asenkron Motora Yıldız Üçgen Yol Verme Kontrol Panosu Montajı | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
|  |  |  | Sıvı seviye rölesi ile pompa kontrolünü yapar. • Yapılacak devreler pano içerisinde kablo numaratörü, kablo yüzüğü ve sıra klemensleri kullanılarak yapılmalıdır. | 2.2. Sıvı Seviye Rölesi İle Pompa Kontrolü 2.2.1. Sıvı Seviye Rölesi 8. Uygulama: Sıvı Seviye Rölesiyle Pompa Kontrol Panosu Montajı | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
MAYIS | 5 | 1 | 12 | Sıcaklık kontrol cihazı ile ısıtma sistemi kontrolünü yapar. • Sıcak kontrol cihazının program ve ayarları açıklanmalıdır. | 2.3. Sıcaklık Kontrol Cihazları Ve Isıtma Sistemi Kontrolü 2.3.1. Sıcaklık Kontrol Cihazları | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
|  |  |  | Sıcaklık kontrol cihazı ile ısıtma sistemi kontrolünü yapar. • Yapılacak devreler pano içerisinde kablo numaratörü, kablo yüzüğü ve sıra klemensleri kullanılarak yapılmalıdır. | 2.3.2. Sıcaklık Kontrol Cihazının Program Ve Ayarları 9. Uygulama: Sıcaklık Kontrol Cihazıyla Isıtma Sistemi Kontrol Panosu Montajı | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
|  |  |  | PLC’nin özelliklerini açıklar. • PLC’nin tanımı yapılır. • PLC yapısı ve çalışması açıklanır. | 3. PLC KONTROLLÜ PANOLAR 3.1. Plc Özellikleri | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
| 6 | 2 | 12 | PLC’nin özelliklerini açıklar. • PLC kullanım alanları sıralanır. • PLC giriş ve çıkış adreslemeleri açıklanır. | 3.1.1. Plc’nin Yapısı 3.1.2. Plc’nin Çalışması | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
|  |  |  | PLC’nin özelliklerini açıklar. • PLC programının yürütülmesi açıklanır. • PLC seçiminde dikkat edilecek hususlar sıralanır. | 3.1.3. Plc Giriş Ve Çıkış Adreslemeleri 3.1.4. Plc Programının Yürütülmesi 3.1.5. Plc Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri | 1. Yazılı Yoklama Sınavı Haftası
|  |  |  | PLC şemalarını çizer. • PLC devre sembollerinin çizimi açıklanır. • PLC besleme bağlantısının çizimi açıklanır. • PLC giriş eleman ve bağlantılarının çizimi açıklanır. | 3.2. Plc Şemalarının Çizimi 3.2.1. Plc Beslemesi Ve Giriş Çıkış Elemanları | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
| 7 | 3 | 12 | PLC şemalarını çizer. • PLC çıkış eleman ve bağlantılarının çizimi açıklanır. • PLC giriş ve çıkış bağlantıları açıklanır. PLC güç kaynağı ve besleme bağlantılarını yapar. • PLC besleme gerilimine göre DC kaynak kullanımı açıklanmalıdır. | 3.2.2. Plc Besleme Ve Giriş Çıkış Eleman Bağlantıları Çizimi 3.3. Plc Besleme Bağlantıları | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
|  |  |  | PLC güç kaynağı ve besleme bağlantılarını yapar. • Yapılacak devreler pano içerisinde kablo numaratörü, kablo yüzüğü ve sıra klemensleri kullanılarak yapılmalıdır. PLC giriş ve çıkış elemanlarının bağlantılarını yapar. • Giriş elemanlarının bağlantı şekli açıklanmalıdır. • PNP ve NPN tipi sensörün PLC girişine bağlantısı açıklanmalıdır. • Yapılacak devreler pano içerisinde kablo numaratörü, kablo yüzüğü ve sıra klemensleri kullanılarak yapılmalıdır. | 3.3. Plc Besleme Bağlantıları 3.4. Plc Giriş Ve Çıkış Elemanları Bağlantıları | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
| 8 | 1 | 9 | PLC ile dijital ve analog modülü ve giriş çıkış elemanlarının bağlantılarını yapar. PLC’ye programını yükler ve PLC programını yedekler. • Dijital veya analog modüllerin PLC ye bağlantısı ve modüllere Çevre elemanlarının bağlantısı açıklanmalıdır. • Yapılacak devreler pano içerisinde kablo numaratörü, kablo yüzüğü ve sıra klemensleri kullanılarak yapılmalıdır. | 3.5. Dijital Ve Analog Modüller Ve Modül Bağlantıları 3.6. Plc Programlama, Program Yükleme Ve Programı Yedekleme | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
| 8 | 4 | 12 | PLC’ye programını yükler ve PLC programını yedekler. • PLC programlama editörü kullanımı becerisi kazandırılmalıdır. • PC ve PLC haberleşme ayarları açıklanmalıdır. | 1. Uygulama: Şebeke Gerilimi İle Beslenen Plc Bağlantısı 2. Uygulama: Dc Güç Kaynağı İle Beslenen Plc Bağlantısı Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
|  |  |  | PLC’ye programını yükler ve PLC programını yedekler. • PLC programlama editörü kullanımı becerisi kazandırılmalıdır. • PC ve PLC haberleşme ayarları açıklanmalıdır. | 3. Uygulama: Plc Giriş Elemanlarının Bağlantısı 4. Uygulama: Plc Çıkışına Çok Kontaklı Röle Bağlantısı | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
|  |  |  | PLC’ye programını yükler ve PLC programını yedekler. • PLC programlama editörü kullanımı becerisi kazandırılmalıdır. • PC ve PLC haberleşme ayarları açıklanmalıdır. | 5. Uygulama: Pnp Ve Npn Sensörlerin Plc Bağlantıları 6. Uygulama: Dijital Ve Analog Modül Plc Bağlantıları | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
| 9 | 5 | 12 | PLC’ye programını yükler ve PLC programını yedekler. • PLC programlama editörü kullanımı becerisi kazandırılmalıdır. • PC ve PLC haberleşme ayarları açıklanmalıdır. | 7. Uygulama: Plc Dijital Modül Giriş Ve Çıkış Elemanlarının Bağlantısı 8. Uygulama: Üç Fazlı Asenkron Motorun Röle, Kontaktör Ve Plc Bağlantısı | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
|  |  | 3 | PLC’ye programını yükler ve PLC programını yedekler. • PLC programlama editörü kullanımı becerisi kazandırılmalıdır. • PC ve PLC haberleşme ayarları açıklanmalıdır. | 9. Uygulama: Üç Fazlı Asenkron Motorun Plc İle Zaman Ayarlı Çalıştırılması 10. Uygulama: Birden Fazla Üç Fazlı Asenkron Motorun Plc İle Çalıştırılması | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
|  |  | 3 | PLC’ye programını yükler ve PLC programını yedekler. • PLC programlama editörü kullanımı becerisi kazandırılmalıdır. • PC ve PLC haberleşme ayarları açıklanmalıdır. | 11. Uygulama: Birden Fazla Üç Fazlı Asenkron Motorun Plc İle İki Farklı Merkezden Çalıştırılması 12. Uygulama: Üç Fazlı Asenkron Motorun Plc İle Devir Yönünün Değiştirilmesi 13. Uygulama: Plc Çıkışlarına Röle Ve Kontaktör Bağlayarak Yapılan Kontrol Uygulamaları 14. Uygulama: Plc Analog Giriş Sinyaline Göre Birden Fazla Çıkışın Kontrol Edilmesi Çocuk, insan sevgisi ve evrensellik | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
HAZİRAN | 10 | 1 | 12 | PLC ve AC motor sürücüsünün bağlantılarını yapar. • AC motor sürücüsünü topraklama bağlantısının yapıldığı kontrol edilmelidir. | 4. AC MOTOR SÜRÜCÜLERİ ve PLC BAĞLANTILARI 4.1. Ac Motor Sürücüleri Ve Plc İle Bağlantısı 4.1.1. Ac Motor Sürücünün Motor Bağlantıları Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirler | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
|  |  | 3 | PLC ve AC motor sürücüsünün bağlantılarını yapar. • AC motor sürücüsünü topraklama bağlantısının yapıldığı kontrol edilmelidir. | 4.1.2. Ac Motor Sürücünün Besleme Ve Giriş Çıkış Bağlantıları | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
|  |  | 3 | PLC ve AC motor sürücüsünün bağlantılarını yapar. • AC motor sürücüsü giriş gerilimine uygun olarak (bir faz, üç faz) faz bağlantısının yapıldığı kontrol edilmelidir. | 4.1.3. Ac Motor Sürücünün Parametreleri Ve Parametre İşlemleri | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
| 11 | 2 | 12 | PLC ve AC motor sürücüsünün bağlantılarını yapar. • AC motor sürücüsü giriş gerilimine uygun olarak (bir faz, üç faz) faz bağlantısının yapıldığı kontrol edilmelidir. | 1. Uygulama: Asenkron Motor Sürücünün Harici Butonlarla Çalıştırılması Ve Hız Kontrolü | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
|  |  | 3 | PLC ve AC motor sürücüsünün bağlantılarını yapar. • AC motor sürücüsü giriş gerilimine uygun olarak (bir faz, üç faz) faz bağlantısının yapıldığı kontrol edilmelidir. | 2. Uygulama: Plc İle Asenkron Motor Sürücünün Çalıştırılması | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri | 2. Yazılı Yoklama Sınavı Haftası
|  |  | 3 | PLC ve AC motor sürücüsünün bağlantılarını yapar. • Yapılacak devreler pano içerisinde kablo numaratörü, kablo yüzüğü ve sıra klemensleri kullanılarak yapılmalıdır. | 3. Uygulama: Plc Ve Asenkron Motor Sürücüyle Motor Devir Yönünün Değiştirilmesi | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
| 12 | 3 | 12 | PLC ve AC motor sürücüsünün bağlantılarını yapar. • Yapılacak devreler pano içerisinde kablo numaratörü, kablo yüzüğü ve sıra klemensleri kullanılarak yapılmalıdır. | 4. Uygulama: Plc Ve Asenkron Motor Sürücüyle Dijital Çıkışları Kullanarak Hız Kontrolu | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
|  |  | 3 | AC motor sürücüsünü PLC analog çıkışı ile sürer. • PLC analog çıkış ile AC motor Analog giriş bağlantısı üretici kataloğuna uygun olarak yapılmalıdır. | 4.2. Ac Motor Sürücünün Plc Analog Çıkışı İle Sürülmesi | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
|  |  | 3 | AC motor sürücüsünü PLC analog çıkışı ile sürer. • PLC analog çıkış ile AC motor Analog giriş bağlantısı üretici kataloğuna uygun olarak yapılmalıdır. | 5. Uygulama: Plc Ve Asenkron Motor Sürücünün Analog Girişi İle Hız Kontrolu | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
|  |  |  | AC motor sürücüsünü PLC analog çıkışı ile sürer. • Yapılacak devreler pano içerisinde kablo numaratörü, kablo yüzüğü ve sıra klemensleri kullanılarak yapılmalıdır. | 5. Uygulama: Plc Ve Asenkron Motor Sürücünün Analog Girişi İle Hız Kontrolu | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulama | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri |  | 2023-03-17
Bu plan 2551 sayılı Tebliğler Dergisindeki Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Örneğine göre hazırlanmıştır. Konular MEB'nın Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının hazırlamış olduğu 23/03/2020 Tarihli ve 9 sayılı Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programı Haftalık Ders Çizelgesine göre hazırlanmıştır. 2488 Sayılı Tebliğler Dergisinden Atatürkçülük konuları plana eklenmiştir. (FR.113/15.09.2014/REV.001)
DERS ÖĞRETMENLERİ
|  | Zümre Öğretmeni |  |  | Zümre Başkanı | Zümre Öğretmeni
|  | …Güngör DURDU.... |  |  | …Ahmet KARAKAYA..... | …OĞUZHAN DEMİR.......
|  | Zümre Öğretmeni |  |  | Zümre Öğretmeni | Zümre Öğretmeni
|  | …....SERDAR YILDIZ......... |  |  | ….............SERTAN BOZKURT........................ | ….....................................
|  | Zümre Öğretmeni |  |  | Zümre Öğretmeni | Zümre Öğretmeni
|  | …............. |  |  | …..................................... | ….....................................
OKUL MÜDÜRÜ
… / … / 2023
OKUL MÜDÜRÜ
…………………………….
İNCELENMİŞTİR.