## PLAN
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN
| Eğitim Yılı |  | 2022 - 2023 Eğitim - Öğretim Yılı |  |  | Zümre/Bölüm | Elektrik - Elektronik Teknolojisi
| Okul Adı |  | Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |  |  | Zümre Başkanı | Ahmet KARAKAYA
| Dersin Adı |  | AC MOTOR KUMANDA VE SARIM TEKNİKLERİ (9 SAAT) |  |  | Sınıf | 10. Sınıflar
| SÜRE |  |  | KAZANIMLAR | KONULAR | ÖĞRENME - ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLER | KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER | DEĞERLENDİRME
| AY | HAFTA | SAAT
| EYLÜL | EYLÜL AYI YILLIK PLAN
|  | 1. | 9 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, teknik özelliklerin uygunluğuna dikkat ederek asenkron motor ve kumanda devre elemanlarını seçerek montaja hazırlar. | Öğrenme Biriminin Adı: KUMANDA DEVRE ELEMANLARI • Asenkron motorlar | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
|  | 2. | 9 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, teknik özelliklerin uygunluğuna dikkat ederek asenkron motor ve kumanda devre elemanlarını seçerek montaja hazırlar. | • Güç ve kumanda devre malzemeleri | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
|  | 3. | 9 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak montaj, bağlantı tekniğine uygun olarak asenkron motor kumanda devrelerini kurar. | Öğrenme Biriminin Adı: ASENKRON MOTOR KUMANDA TEKNİKLERİ • Kumanda ve güç şeması çizimi • Kumanda ve güç devresi kurma • Sistemin çalışmasını kontrol etme | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
| EKİM | EKİM AYI YILLIK PLAN
|  | 1. | 9 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak montaj, bağlantı tekniğine uygun olarak asenkron motor kumanda devrelerini kurar. | • Kumanda ve güç şeması çizimi • Kumanda ve güç devresi kurma • Sistemin çalışmasını kontrol etme | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
|  | 2. | 9 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak montaj, bağlantı tekniğine uygun olarak asenkron motor kumanda devrelerini kurar. | • Kumanda ve güç şeması çizimi • Kumanda ve güç devresi kurma • Sistemin çalışmasını kontrol etme | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
|  | 3. | 9 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlantı şemasına, kullanım kılavuzuna göre, montaj ve bağlantı tekniğine uygun olarak asenkron motora yol verme devrelerini kurar. | Öğrenme Biriminin Adı: ASENKRON MOTORLARA YOL VERME • Çift devirli asenkron motorlar | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
|  | 4. | 9 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlantı şemasına, kullanım kılavuzuna göre, montaj ve bağlantı tekniğine uygun olarak asenkron motora yol verme devrelerini kurar. | • Asenkron motorlarda frekans değiştirerek devir ayarı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
| KASIM | KASIM AYI YILLIK PLAN
|  | 1. | 9 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlantı şemasına, kullanım kılavuzuna göre, montaj ve bağlantı tekniğine uygun olarak asenkron motora yol verme devrelerini kurar. | • Asenkron motor yol verme yöntemleri | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
|  | 2. | 9 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlantı şemasına, kullanım kılavuzuna göre, montaj ve bağlantı tekniğine uygun olarak asenkron motora yol verme devrelerini kurar. | Öğrenme Biriminin Adı: ASENKRON MOTORLARDA FRENLEME • Asenkron motorlarda frenleme sistemi kurma • Proje elemanlarının montajı 1. YAZILI YOKLAMA SINAVLARI | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti | 1. Yazılı Yoklama Sınavı Haftası
1. DÖNEM ARA TATİLİ
|  | 3. | 9 | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlantı şemasına, kullanım kılavuzuna göre, montaj ve bağlantı tekniğine uygun olarak asenkron motora yol verme devrelerini kurar. | • Asenkron motorlarda frenleme sistemi kurma • Proje elemanlarının montajı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
|  | 4. | 9 | Derslerle ilgili yazılı yoklamaları olur ve öğrendiklerini değerlendirir. | • Proje elemanlarının montajı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
| ARALIK | ARALIK AYI YILLIK PLAN
|  | 1. | 9 | Kollektörsüz motorun yapısına ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine, kondansatör sağlamlık kontrolüne ve fabrika değerlerine uygun olarak kollektörsüz motorun elektriki ve mekanik bakımını yapar. | Öğrenme Biriminin Adı: KOLLEKTÖRSÜZ MOTORUN ELEKTRİK VE MEKANİK BAKIMI • Kollektörsüz motor elektriki arıza tespiti • Arızalı kondansatörün değişimi • Arızalı merkezkaç anahtarı değişimi | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
|  | 2. | 9 | Kollektörsüz motorun yapısına ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine, kondansatör sağlamlık kontrolüne ve fabrika değerlerine uygun olarak kollektörsüz motorun elektriki ve mekanik bakımını yapar. | • Arızalı merkezkaç anahtarı değişimi • Rotor kontrolü • Motor tipi tespiti | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
|  | 3. | 9 | Bobin bağlantı tekniğine, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine, bobinaj vernikleme tekniğine, ölçüm tekniğine, sargı iletkenlik kontrolüne ve motor montaj tekniğine uygun olarak kollektörsüz motorun montajını yapar. | Öğrenme Biriminin Adı: KOLLEKTÖRSÜZ MOTOR MONTAJI • Bobinlerin grup ve klemens bağlantıları • Motor izolasyonu • Motor testi • Motor montajı • Motorun son kontrolleri • Motor karteksi hazırlama | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
|  | 4. | 9 | İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak el tipi sarım tekniğine ve bobin izolasyonuna uygun olarak el tipi sarım yapar. | Öğrenme Biriminin Adı: EL TİPİ SARIM • El tipi stator sargısının sökülmesi | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
| OCAK | OCAK AYI YILLIK PLAN
|  | 1. | 9 | İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak el tipi sarım tekniğine ve bobin izolasyonuna uygun olarak el tipi sarım yapar. | • El tipi stator sargısının sökülmesi • El tipi stator sarımı 2. YAZILI YOKLAMA SINAVLARI | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti | 2. Yazılı Yoklama Sınavı Haftası
|  | 2. | 9 | Yarım kalıp sarım tekniğine, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine ve bobin izolasyonuna uygun olarak yarım kalıp sarım yapar. | Öğrenme Biriminin Adı: YARIM KALIP SARIM • Yarım kalıp stator sargısının sökülmesi | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
|  | 3. | 9 | Derslerle ilgili yazılı yoklamaları olur ve öğrendiklerini değerlendirir. | • Yarım kalıp stator sargısının sökülmesi | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
YARIYIL TATİLİ
| ŞUBAT | ŞUBAT AYI YILLIK PLAN
|  | 1. | 9 | Yarım kalıp sarım tekniğine, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine ve bobin izolasyonuna uygun olarak yarım kalıp sarım yapar. | • Yarım kalıp stator sargısının sökülmesi • Yarım kalıp stator sarımı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
|  | 2. | 9 | Tam kalıp sarım tekniğine, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine ve bobin izolasyonuna uygun olarak tam kalıp sarım yapar. | Öğrenme Biriminin Adı: TAM KALIP SARIM • Tam kalıp stator sargısının sökülmesi | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
|  | 3. | 9 | Tam kalıp sarım tekniğine, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine ve bobin izolasyonuna uygun olarak tam kalıp sarım yapar. | • Tam kalıp stator sarımı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
| MART | MART AYI YILLIK PLAN
|  | 1. | 9 | İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kısa adımlı sarım, kademeli yarım kalıp sarım ve dahlender sarım tekniğine göre özel sarımları yapar. | Öğrenme Biriminin Adı: ÖZEL SARIMLAR • Kısa adımlı stator sarımı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
|  | 2. | 9 | İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kısa adımlı sarım, kademeli yarım kalıp sarım ve dahlender sarım tekniğine göre özel sarımları yapar. | • Kademeli yarım kalıp stator sarımı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
|  | 3. | 9 | İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kısa adımlı sarım, kademeli yarım kalıp sarım ve dahlender sarım tekniğine göre özel sarımları yapar. | • Dahlender sarım | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
|  | 4. | 9 | İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak bir fazlı yardımcı sarım, gölge kutuplu motor sarımı ve relüktans motor sarım tekniğine göre bir fazlı motor sarımı yapar. | Öğrenme Biriminin Adı: BİR FAZLI MOTOR SARIMI • Bir fazlı yardımcı sargılı motor sarımı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
|  | 5. | 9 | İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak bir fazlı yardımcı sarım, gölge kutuplu motor sarımı ve relüktans motor sarım tekniğine göre bir fazlı motor sarımı yapar. | • Gölge kutuplu motor sarımı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
| NİSAN | NİSAN AYI YILLIK PLAN
|  | 1. | 9 | İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak bir fazlı yardımcı sarım, gölge kutuplu motor sarımı ve relüktans motor sarım tekniğine göre bir fazlı motor sarımı yapar. | • Relüktans motor sarımı 1. YAZILI YOKLAMA SINAVLARI | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti | 1. Yazılı Yoklama Sınavı Haftası
|  | 2. | 9 | Alternatör sarım tekniğine, yalıtıma ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine özen göstererek alternatör sarımı yapar. | Öğrenme Biriminin Adı: ALTERNATÖR SARIMI • Alternatör statorunu sarıma hazırlama | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
2. DÖNEM ARA TATİLİ
|  | 3. | 9 | Derslerle ilgili yazılı yoklamaları olur ve öğrendiklerini değerlendirir. | • Alternatör statorunu sarıma hazırlama | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
| MAYIS | MAYIS AYI YILLIK PLAN
|  | 1. | 9 | Alternatör sarım tekniğine, yalıtıma ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine özen göstererek alternatör sarımı yapar. | • Alternatör stator sarımı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
|  | 2. | 9 | Cihaz katalog verilerine ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak step ve servo motor bağlantılarını yapar. | Öğrenme Biriminin Adı: STEP-SERVO MOTORLAR • Step motorların sürücüleri | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
|  | 3. | 9 | Cihaz katalog verilerine ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak step ve servo motor bağlantılarını yapar. | • Step motorların sürücüleri • Servo motorların sürücüleri | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
|  | 4. | 9 | Cihaz katalog verilerine ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak step ve servo motor bağlantılarını yapar. | • Servo motorların sürücüleri | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
|  | 5. | 9 | Cihaz katalog verilerine ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak servo motorun bakımını yapar. | Öğrenme Biriminin Adı: SERVO MOTORUN MEKANİK BAKIMI • Servo motoru sökümü 2. YAZILI YOKLAMA SINAVLARI | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti | 2. Yazılı Yoklama Sınavı Haftası
| HAZİRAN | HAZİRAN AYI YILLIK PLAN
|  |  |  | Cihaz katalog verilerine ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak servo motorun bakımını yapar. | • Servo motoru sökümü. • Servo motorun onarımı. | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
|  |  |  | Cihaz katalog verilerine ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak servo motorun bakımını yapar. | • Servo motorun onarımı. | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Yardımcı Kaynak, Akıllı Tahta, AC Motorlar, Sarım Telleri, Sarım Aletleri, El Aletleri, Ölçü Aleti
Bu plan 2551 sayılı Tebliğler Dergisindeki Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Örneğine göre hazırlanmıştır. Konular MEB'nın Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının hazırlamış olduğu 23/03/2020 Tarihli ve 9 sayılı Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programı Haftalık Ders Çizelgesine göre hazırlanmıştır. 2488 Sayılı Tebliğler Dergisinden Atatürkçülük konuları plana eklenmiştir. (FR.113/15.09.2014/REV.001)
DERS ÖĞRETMENLERİ
|  | Zümre Öğretmeni |  |  | Zümre Başkanı | Zümre Öğretmeni
|  | …NİHAT NEROĞLU.... |  |  | …Ahmet KARAKAYA..... | ……......
|  | Zümre Öğretmeni |  |  | Zümre Öğretmeni | Zümre Öğretmeni
|  | ….............. |  |  | …........................... | ….......................
OKUL MÜDÜRÜ
… / … / 2022
OKUL MÜDÜRÜ
…………………………….
İNCELENMİŞTİR.