# MALTEPE KÜÇÜKYALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

# 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI “ELEKTRİK TESİSATLARI VE DAĞITIMI”DALI 10. SINIF

# “TESİSAT ATÖLYESİ” DERSİ YILLIK DERS PLANI

| ## Ay | ## Hafta | #### St. | ### ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI | KONULAR | ÖĞRENME- ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER | DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma düzeyi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E Y L Ü L | 1 | 9 | #  Topraklama tanımlanır. #  Topraklamanın gerekliliği açıklanır. #  Topraklama çeşitleri açıklanır. | ÖĞRENME BİRİMİ 1:TOPRAKLAMA VE PARATONER TESİSATLARI 1.1. TOPRAKLAMA VE ÖNEMİ 1.1.1. Topraklamanın Tanımı ve Gerekliliği 1.1.2. Topraklama Çeşitleri Temrin Yaprağı 1: Topraklamada Kaçak Akımın Takip Ettiği Yolu Belirleme Deneyi Atatürk’ün Milli Eğitime verdiği önem | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar | Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti /temrini yaptıracak şekilde meslek alan zümre öğretmenler kurulu tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin uygulanmasına karar verilebilir. |
|  | 2 | 9 | #  Bina temel topraklaması açıklanır. #  Bina temel topraklaması ekipmanları açıklanır. #  Bina temel topraklaması yapımında dikkat # edilecek hususlar açıklanır. | 1.2. BİNA TEMEL TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ 1.2.1. Bina Temel Topraklaması 1.2.2. Bina Temel Topraklama Ekipmanları 1.2.3. Bina Temel Topraklamasında Dikkat Edilecek Hususlar Temrin Yaprağı 2: Topraklama İletkeninin Topraklayıcıya Bağlanması Temrin Yaprağı 3: Temel Topraklamasında Galvanizli Şeritlerin Birbirine Ve İnşaat Demirlerine Montajı | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar ŞP26 |  |
|  | 3 | 9 | #  Eş potansiyel barasının görevi açıklanır. #  Eş potansiyel bara bağlantılarında dikkat edilecek hususlar açıklanır. | 1.3. EŞ POTANSİYEL BARASI BAĞLANTILARI 1.3.1. Eş Potansiyel Baranın Görevi ve Bağlantısı 1.3.2. Eş Potansiyel Bara Bağlantısı Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar Temrin Yaprağı 4: Eş Potansiyel Bara Bağlantısının Yapılması | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
| E K İ M | 1 | 9 | #  Topraklama kolon hattı açıklanır. #  Topraklama kolon hattı özellikleri açıklanır. #  Topraklamalar yönetmeliğine göre topraklama # kolon hattının tesisinde dikkat edilecek hususlar # açıklanır. | 1.4. TOPRAKLAMA KOLON HATTININ ÇEKİLMESİ 1.4.1. Topraklama Kolon Hattı 1.4.2. Topraklama Kolon Hattının Özellikleri 1.4.3. Topraklama Kolon Hattının Tesisinde Dikkat Edilecek Hususlar Temrin Yaprağı 5: Kolon, Linye Ve Sorti Hatlarında Topraklama İletkeninin Çekilmesi | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
|  | 2 | 9 | #  Dağıtım tablo ve panolarının topraklanmasının # önemi açıklanır. #  Dağıtım tablo ve panolarının topraklanmasında - dikkat edilecek hususlar açıklanır. | 1.5. DAĞITIM TABLO VE PANOLARININ TOPRAKLANMASI 1.5.1. Dağıtım Tabloları ve Panolarının Topraklanmasının Önemi 1.5.2. Dağıtım Tabloları ve Panolarının Topraklanmasında Dikkat Edilecek Hususlar Temrin Yaprağı 6: Dağıtım Panosunda Topraklama Bağlantılarının Yapılması Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
|  | 3 | 9 |  Makine ve elektrikli cihazların gövde topraklama tesisatının önemi açıklanır.  Topraklamalar yönetmeliğine uygun olarak cihaz topraklamalarının yapılmasında dikkat edilecek hususlar açıklanır. | 1.6. MAKİNE VE ELEKTRİKLİ CİHAZLARIN TOPRAKLANMASI 1.6.1. Makine ve Elektrikli Cihazların Gövde Topraklamasının Önemi 1.6.2. Cihaz Topraklamalarının Yapılmasında Dikkat Edilecek Hususlar Temrin Yaprağı 7: Bir Fazlı Motorun Topraklama Bağlantısı Temrin Yaprağı 8: Prizlerde Topraklama Hattının Tespiti | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
|  | 4 | 9 |  Meger cihazı ve donanımları tanıtılır.  Meger ile topraklama direnci ölçümü açıklanır.  Meger cihazı topraklama direnci ölçümünde dikkat edilecek hususlar açıklanır. | 1.7. ELEKTRİK TESİSLERİNİN TOPRAKLAMA VE YALITKANLIK DİRENCİNİN ÖLÇÜMÜ 1.7.1. Meger Cihazı ve Donanımları 1.7.2. Meger ile Topraklama Direnci Ölçme Temrin Yaprağı 9: Megerle Topraklama Direncini Ölçme 1.7.3. Dijital Meger Cihazıyla Topraklama Direnci Ölçümünde Dikkat Edilecek Hususlar Temrin Yaprağı 10: Meger Cihazıyla Bir Fazlı Tesisatın Yalıtkanlık Direncini Ölçme | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
|  | 5 | 9 |  Paratoner tesisatı ve donanımları açıklanır.  paratoner tesisatı montajında TS 13709 yıldırımdan korunma standardına uygun olarak dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanır | 1.8. BİNALARIN PARATONER SİSTEMİ MONTAJI 1.8.1. Paratoner Tesisatı ve Donanımı 1.8.2. Paratoner Tesisatı Kurulurken Dikkat Edilecek Hususlar Temrin Yaprağı 11: Paratoner Başlığı İle Paratoner Topraklama İletkeninin Birleştirilmesi Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin önemi | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar ŞP26 |  |
| K A S I M | 1 | 9 |  Sıva üstü tesisatları ve yapım amaçları açıklanır.  Sıva üstü tesisatlarında kullanılan malzemeler tanıtılır.  İç tesisat yönetmeliğine uygun olarak sıva üstü tesisatların yapılmasına dikkat edilecek hususlar açıklanır. | ÖĞRENME BİRİMİ 2:BORU, KANAL VE TAŞIYICI TESİSATLAR 2.1. SIVA ÜSTÜ TESİSATLARI 2.1.1. Tanımı 2.1.2. Sıva Üstü Tesisatlarında Kullanılan Malzemeler 2.1.3. İç Tesisat Yönetmeliği’ne Uygun Olarak Sıva Üstü Tesisatların Yapılmasında Dikkat Edilecek Hususlar Temrin Yaprağı 12: Metal Kablo Kanalının Konsollara Montajı | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar | - YAZILI YOKLAMA |
|  | 2 | 9 |  İç tesisat yönetmeliğine uygun olarak sıva üstü tesisatların yapılmasına dikkat edilecek hususlar açıklanır. | Temrin Yaprağı 13: Metal Kablo Kanalı İle Dönüş Aksesuarlarının Duvara Montajı Temrin Yaprağı 14: Metal Kablo Kanalının Tavana Montaj Ekipmanlarıyla Birleştirilmesi Temrin Yaprağı 15: Kabloların Metal Kablo Kanalına Yatırılarak Kablo Bağı İle Sabitlenmesi Ve Kanal Kapaklarının Kapatılması. 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk’ün kişiliği | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
|  |  |  | - DÖNEM ARA TATİLİ (14-18 KASIM) |  |  |  |  |
|  |  |  |  İç tesisat yönetmeliğine uygun olarak sıva üstü tesisatların yapılmasına dikkat edilecek hususlar açıklanır. | Temrin Yaprağı 16: Sıva Üstü Metal Kanala PVC Boru Montajının Yapılması Temrin Yaprağı 17: Sıva Üstü PVC Kanal Montajının Yapılması 24 Kasım Öğretmenler günü ve önemi | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
|  | 4 | 9 |  İç tesisat yönetmeliğine uygun olarak sıva üstü tesisatların yapılmasına dikkat edilecek hususlar açıklanır. | Temrin Yaprağı 18: Sıva Üstü Kapalı Tip PVC Kanalın Üzerine Priz Kablo Bağlantısının Ve Montajının Yapılması Temrin Yaprağı 19: Sıva Üstü Kapalı Tip PVC Kanalın Üzerine Data Ve Telefon Prizlerinin Kablo Bağlantısının Ve Montajının Yapılması | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
|  | 5 | 9 |  İç tesisat yönetmeliğine uygun olarak sıva üstü tesisatların yapılmasına dikkat edilecek hususlar açıklanır. | Temrin Yaprağı 19: Sıva Üstü Kapalı Tip PVC Kanalın Üzerine Data Ve Telefon Prizlerinin Kablo Bağlantısının Ve Montajının Yapılması | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
| A R A L I K | 1 | 9 |  Yer döşeme altı tesisatları ve yapım amaçları açıklanır.  Yer döşeme altı tesisatlarında kullanılan malzemeler tanıtılır.  İç tesisat yönetmeliğine uygun olarak Yer döşeme altı tesisatların yapılmasına dikkat # edilecek hususlar açıklanır. | 2.2. YER DÖŞEME ALTI TESİSATLARI 2.2.1. Yer Döşeme Altı Tesisatının Tanımı 2.2.2. Yer Döşeme Altı Tesisatlarında Kullanılan Malzemeler 2.2.3. İç Tesisat Yönetmeliği’ne Uygun Olarak Yer Döşeme Altı Tesisatların Yapılmasında Dikkat Edilecek Hususlar Temrin Yaprağı 20: Döşeme Altı Priz Kutusunda Enerji, Data Ve Telefon Prizi Kablo Bağlantısını Yaparak Yerine Montajının Yapılması | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
|  | 2 | 9 |  Sıva altı tesisatları ve yapım amaçları açıklanır.  Sıva altı tesisatlarında kullanılan malzemeler tanıtılır.  İç tesisat yönetmeliğine uygun olarak sıva altı tesisatların yapılmasına dikkat edilecek hususlar açıklanır. | 2.3. SIVA ALTI TESİSATLARI 2.3.1. Sıva Altı Tesisatının Tanımı 2.3.2. Sıva Altı Tesisatlarında Kullanılan Malzemeler 2.3.3. İç Tesisat Yönetmeliği’ne Uygun Olarak Sıva Altı Tesisatların Yapılmasında Dikkat Edilecek Hususlar Temrin Yaprağı 21: Projeye Göre Duvarda Borulama Montaj Kanallarının Açılması Ve Boruların Döşenmesi Temrin Yaprağı 22: Linye Ve Sorti Hatlarının Kılavuz İle Boru İçerisine Çekilmesi | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar ŞP26 |  |
|  | 3 | 9 |  İç tesisat yönetmeliğine uygun olarak sıva altı tesisatların yapılmasına dikkat edilecek hususlar açıklanır. | Temrin Yaprağı 23: Sıva Altı Tesisatlarda Buat İçi Bağlantıların Yapılması Temrin Yaprağı 24: Sıva Altı Tesisatlarda Anahtar Ve Priz Bağlantısının Yapılması Atatürk’ün Devletçilik ilkesi | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
|  | 4 | 9 |  Busbar sistemi tanımı ve kullanım alanları açıklanır.  Busbar sistemde kullanılan ekipmanlar ve özellikleri açıklanır. | ÖĞRENME BİRİMİ 3: BUSBAR SİSTEMLER 3.1. BUSBAR SİSTEMİ EKİPMANLARI 3.1.1. Busbar Sistemi Tanımı ve Kullanım Alanları 3.1.2. Busbar Sisteminde Kullanılan Ekipmanlar | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
| O C A K | 1 | 9 |  Busbar sisteminin montajında dikkat edilmesi gereken noktalar açıklanır.  Busbar sistem montaj teknikleri açıklanır. | 3.2. BUSBAR HATTI MONTAJI 3.2.1. Busbar Kanallarının Montajı 3.2.2. Busbar Sisteminin Montajında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Temrin Yaprağı 25: Busbar Sistemi Kanallarının Birbirine Eklenerek Montajı | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar | 2.YAZILI YOKLAMA |
|  | 2 | 9 |  Busbar sisteminde kullanılan çıkış kutularının montajı açıklanır. | 3.3. BUSBAR HATTI MODÜL BAĞLANTILARI 3.3.1. Busbar Çıkış Kutularının Montajı Temrin Yaprağı 26: Busbarlara Çıkış Kutularının Montajı | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
|  | 3 | 9 |  Busbar sisteminde kullanılan priz ve aydınlatma modüllerinin montajı açıklanır.  Busbar sistemine enerji girişi ve çıkış modüllerine alıcı bağlantısı açıklanır. | 3.3.2. Busbar Sisteminde Kullanılan Priz ve Aydınlatma Modüllerinin Montajı 3.3.3. Busbar Sistemine Enerji Girişi ve Çıkış Modüllerine Alıcı Bağlantısı Temrin Yaprağı 27: Busbar Hattına Aydınlatma Ve Priz Ekipmanlarının Bağlantısı Ve Montajı | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
| YARIYIL TATİLİ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ş U B A T | 1 | 9 |  Telefon tesisatı ekipmanları açıklanır.  Telefon tesisatı şemaları okunması açıklanır. | ÖĞRENME BİRİMİ 4: TELEFON VE ANTEN TESİSATLARI 4.1. TELEFON TESİSATI 4.1.1. Telefon Tesisatı Ekipmanları 4.1.2. Telefon Tesisatı Projeleri Temrin Yaprağı 28: Telefon Kablosunun Sağlamlık Testi Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesi | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar ŞP26 | Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti /temrini yaptıracak şekilde meslek alan zümre öğretmenler kurulu tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin uygulanmasına karar verilebilir. |
|  | 2 | 9 |  Bina içi elektronik haberleşme tesisatları teknik şartnamesine göre yapılmasında dikkat edilecek hususlar açıklanır. | Temrin Yaprağı 29: Telefon Terminal Kutusunu Hazırlamak Temrin Yaprağı 30: Terminal Kutusuna İletken Bağlantısı Yapılması Temrin Yaprağı 31: Telefon Tesisatı Bağlantısı | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
|  | 3 | 9 |  Anten tesisatı santral ve ekipmanlarının seçiminde dikkat edilecek hususlar açıklanır. | 4.2. ANTEN TESİSATI 4.2.1. Anten Tesisatında Kullanılan Malzemeler 4.2.2. Headend Ünitesi 4.2.3. Anten Tesisatı Projesinde Dikkat Edilecek Hususlar Temrin Yaprağı 32: Televizyon Prizinin Bağlanması Temrin Yaprağı 33: Koaksiyel Kabloya F Konnektör Bağlantısının Yapılması Atatürk’ün İnkılapçılık ilkesi | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
| M A R T |  | 9 |  Anten tesisatı kablolarının çekiminde ve bağlantılarında dikkat edilecek hususlar açıklanır. | Temrin Yaprağı 34: İki Anten Bir Tv Tesisatı Temrin Yaprağı 35: Tek Anten Ve İki ReceiverlıTv Tesisatı Temrin Yaprağı 36: Multiswitchli Merkezi Anten Tv Tesisatı | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
|  | 1 | 9 |  Akıllı ev tesisatı projelendirilmesinde dikkat edilecek hususlar açıklanır.  Akıllı ev tesisatı ekipmanları ve görevleri açıklanır.  Akıllı ev tesisatı donanımları montaj ve bağlantıları açıklanır. | ÖĞRENME BİRİMİ 5: AKILLI EV TESİSATLARI 5.1. AKILLI EV SİSTEMLERİ ELEMANLARININ MONTAJ VE BAĞLANTILARI 5.1.1. Akıllı Ev Sistemlerinde Kullanılan Haberleşme Protokolleri 5.2. AKILLI EV SİSTEMİ DONANIMLARININ SEÇİLMESİ VE PROJELENDİRİLMESİ 5.2.1. Donanımların Seçilmesi 5.2.2. Akıllı Ev Tesisatı Projelendirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
|  | 2 | 9 |  Akıllı ev tesisatı donanımları montaj ve # bağlantıları açıklanır. | 5.2.3. Akıllı Ev Tesisatı Proje Çizimi ve Okunması Temrin Yaprağı 37: Zemin Kat Akıllı Ev Tesisat Projelerinin Çiziminin Yapılması Temrin Yaprağı 38: 1. Kat Akıllı Ev Tesisat Projelerinin Çizmek Temrin Yaprağı 39: Otomasyon Tek Hat Şemasının Çizilmesi Temrin Yaprağı 40: Kuvvet Tek Hat Şemasının Çizilmesi | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
|  | 3 | 9 |  Akıllı ev tesisatlarında senaryo ve oluşturulması açıklanır.  Akıllı ev sistemlerine uzaktan erişim açıklanır.  Akıllı ev sistemlerinde sistemin programlanması ve devreye alınması açıklanır. | 5.3. AKILLI EV SİSTEMİNİN PROGRAMLANMASI VE DEVREYE ALINMASI 5.3.1. Akıllı Ev Tesisatlarında Senaryo ve Senaryonun Oluşturulması 5.3.2. Akıllı Ev Sistemlerine Uzaktan Erişim 5.3.3. Akıllı Ev Tesisatlarında Programlama Temrin Yaprağı 41: Akıllı Ev Sistemlerinde Aydınlatma Tesisatı Uygulaması-1 Temrin Yaprağı 42: Akıllı Ev Sistemlerinde Aydınlatma Tesisatı Uygulaması-2 18 Mart Çanakkale Zaferi ve önemi | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar ŞP26 | Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti /temrini yaptıracak şekilde meslek alan zümre öğretmenler kurulu tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin uygulanmasına karar verilebilir. |
|  | 4 | 9 |  Akıllı ev sistemlerinde sistemin programlanması ve devreye alınması açıklanır. | Temrin Yaprağı 43: Akıllı Ev Sistemlerinde Aydınlatma Tesisatı Uygulaması-3 Temrin Yaprağı 44: Akıllı Ev Sistemlerinde Aydınlatma Tesisatı Uygulaması-4 Temrin Yaprağı 45: Akıllı Ev Sistemlerinde Güneşlik Kontrolü Uygulaması-1 Temrin Yaprağı 46: Akıllı Ev Sistemlerinde Güneşlik Kontrolü Uygulaması-2 | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
| N İ S A N | 1 | 9 |  Akıllı ev sistemlerinde sistemin programlanması ve devreye alınması açıklanır. | Temrin Yaprağı 47: Akıllı Ev Sistemlerinde Fan-Coil Kontrolü Uygulaması Temrin Yaprağı 48: Akıllı Ev Sistemlerinde VRF/VRV Sistemler Uygulaması Temrin Yaprağı 49: Akıllı Ev Sistemlerinde Güvenlik Sistemleri Uygulaması | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar | 1.YAZILI SINAVI |
|  | 2 | 9 |  Üç fazlı fiş ve priz çeşitleri açıklanır.  Üç fazlı fiş ve priz bağlantılarında kablo renk standartları açıklanır. | ÖĞRENME BİRİMİ 6: KUVVET TESİSATLARI 6.1. ÜÇ FAZLI FİŞ VE PRİZ BAĞLANTILARI 6.1.1. Üç Fazlı Fiş ve Prizler 6.1.2. Üç Fazlı Fiş ve Prizlerde Kablo Renk Standartları 6.1.3. Üç Fazlı Fiş ve Priz Çeşitleri 6.1.4. Üç Fazlı Fiş ve Priz Seçimi | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
|  |  |  | - DÖNEM ARA TATİLİ (17-21 NİSAN) |  |  |  |  |
|  | 4 | 9 | #  Üç fazlı fiş ve priz bağlantılarında dikkat edilecek hususlar açıklanır. | 6.1.5. Üç Fazlı Fiş ve Priz Bağlantısının Yapılması Temrin Yaprağı 50: Çok Telli Kablo Uçlarına Kablo Pabucu Montajı Temrin Yaprağı 51: Üç Fazlı Fiş Bağlantısının Yapılması Temrin Yaprağı 52: Üç Fazlı Priz Bağlantısının Yapılması | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
| M A Y I S | 1 | 9 | #  Kombinasyon panolarının kullanım yerleri # açıklanır. #  Kombinasyon panolarında sigorta kaçak akım rölesi kullanılarak yapılan kablo bağlantıları # açıklanır. | 6.2. ÜÇ FAZLI KOMBİNASYON PANOSU BAĞLANTILARI 6.2.1. Kombinasyon Panosu Tanımı 6.2.2. Kombinasyon Panosu Bağlantısının Yapılması Temrin Yaprağı 53: Üç Fazlı Kombinasyon Panosunun Bağlantısının Ve Montajının Yapılması | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
|  | 2 | 9 |  Üç faz beslemeye sahip panoların iç yerleşimi ve dizaynı açıklanır.  Üç fazlı panolara ait şemaların çizilmesi ve okunması açıklanır. | 6.3. ÜÇ FAZLI PANO BAĞLANTILARI 6.3.1. Üç Fazlı Panolarda Elemanların Pano İçine Yerleşimi 6.3.2. Üç Fazlı Pano Şemaları Temrin Yaprağı 54: Üç fazlı Pano Şeması Çizimi | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar ŞP26 | Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti /temrini yaptıracak şekilde meslek alan zümre öğretmenler kurulu tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin uygulanmasına karar verilebilir. |
|  | 3 | 9 |  Üç fazlı beslemeye sahip panoların montaj ve kablajında dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanır. | 6.3.3. Üç Fazlı Panolarda Kısa Devre ve Pano Gövdesine Kaçak Kontrolü 6.3.4. Üç Fazlı Panolarda Bağlantı Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar Temrin Yaprağı 55: Üç Faz Beslemeli 5 Linyeli Bir Kat Panosunda Elemanların Yerine Montajı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
|  | 4 | 9 |  Pano içeresinde kısa devre ve pano gövdesine kaçak kontrolü açıklanır. | Temrin Yaprağı 56: Üç Faz Beslemeli 5 Linyeli Bir Kat Panosunda Elemanların Kablo Montajı | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
| H A Z İ R A N | 1 | 9 |  Dış aydınlatmada kullanılan armatürlerin çeşitleri ve özellikleri açıklanır.  Dış aydınlatmada kullanılacak malzemelerin seçiminde dikkat edilecek huşular açıklanır. | ÖĞRENME BİRİMİ 7: DIŞ AYDINLATMA 7.1. SOKAK AYDINLATMA GEREÇLERİ VE ÖZELLİKLERİ 7.1.1. Dış Aydınlatma Armatürleri Temrin Yaprağı 57: Dış Aydınlatma Armatürünün İç Bağlantılarının Yapılması 7.1.2. Dış Aydınlatma Direkleri 7.1.3. Dış Aydınlatmada Kullanılan Malzemelerin Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar ŞP26 | 2.YAZILI YOKLAMA |
|  | 2 | 9 |  Diş aydınlatmada kullanılan armatür ve ekipmanların Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak montajı için dikkat edilecek hususlar açıklanır. | 7.2. SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİNİN MONTAJI VE BAĞLANTILARI 7.2.1. Dış Aydınlatma Armatürlerinin Montajı 7.2.2. Dış Aydınlatma Armatür Ve Ekipmanlarının Yönetmeliklere Uygun Montajı İçin Dikkat Edilecek Hususlar Atatürk’ün Halkçılık ilkesi | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |
|  | 3 | 9 |  Diş aydınlatmada kullanılan armatür ve ekipmanların Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak montajı için dikkat edilecek hususlar # açıklanır. | Temrin Yaprağı 58: Dış Aydınlatma Armatürünün Montajı Ve Hat Bağlantısı Temrin Yaprağı 59: Dış Aydınlatma Tesisatının Fotosel Röle İle Kontrolü | Anlatım, soru-cevap Gösteri, uygulama | Ders Kitabı, Modül Kitapları ve Yardımcı Kaynaklar |  |

Bu plan 2551 sayılı Tebliğler Dergisindeki Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Örneğine göre hazırlanmıştır.  Konular MEB'nın Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının hazırlamış olduğu 23/03/2020 Tarihli  ve 9  sayılı Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve  Anadolu  Teknik  Programı  Haftalık  Ders Çizelgesine göre hazırlanmıştır.  2488 Sayılı Tebliğler Dergisinden Atatürkçülük konuları plana eklenmiştir. (FR.113/15.09.2014/REV.001)

# ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ														 UYGUNDUR

ADEM YAŞAR															……./……./2022

# Fatma YETİK

# Okul Müdürü