## TEEA-PLAN-MEB-2022
…KÜÇÜKYALI... MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ELEKTRİK–ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI, ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ DERSİ, 11. SINIF
2023 – 2024 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
SÜRE |  |  |  | KAZANIMLAR | KONULAR | UYGULAMALAR | ÖĞRENME - ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ | DEĞERLENDİRME
AY | YIL | HAFTA | SAAT
EYLÜL | 1 | 2. | 4 | 1. Bilgisayarlı çizim programını kullanır | ÖĞRENME BİRİMİ-1: BİLGİSAYARLI ÇİZİM (CAD) 1.1. BİLGİSAYARLI ÇİZİM (CAD) PROGRAMI MENÜLERİ ● CAD yazılımının özellikleri ● CAD yazılımının klasik çizim yöntemlere göre üstünlükleri ● CAD yazılımın kurulması ve ana ekranı ● CAD yazılımın menüleri ● CAD yazılımın araç çubukları | CAD YAZILIMININ KURULMASI | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | Atatürk’ün Milli Eğitime Verdiği Önem
| 2 | 3. | 4 | 2. Bilgisayarlı çizim programının ayarlarını yaparak çizimleri uygular. | 1.2. BİLGİSAYARLI ÇİZİM (CAD) PROGRAMI AYARLARI ● Yeni dosya oluşturma ● Çizgi-şekil işlemleri ve biçimlendirme | YAZILIMIN AYARLARININ YAPIMI | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak.
| 3 | 4. | 4 | 2. Bilgisayarlı çizim programının ayarlarını yaparak çizimleri uygular Atatürk’ün Cumhuriyetçilik İlkesi | ● Yazı ekleme ve biçimlendirme ● Ölçü ekleme ve biçimlendirme ● Düzenleme işlemleri | YAZI YAZAR | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak.
İ
EKİM | 4 | 1. | 4 | 2. Bilgisayarlı çizim programının ayarlarını yaparak çizimleri uygular | ● Görünüm ayarları ● Blok oluşturma ve düzenleme ● Tablo oluşturma ve düzenleme ● Açıklama oluşturma ve düzenleme ● Çıktı alma işlemleri | TABLO OLUŞTURUR | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak.
| 5 | 2. | 4 | 3. Bilgisayarlı çizim programında çeşitli çizimler yapar. | 1.3. BİLGİSAYARLI ÇİZİM (CAD) PROGRAMI UYGULAMALARI ● CAD çizim uygulamaları | ÇİZİMLER YAPAR | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak.
| 6 | 3. | 4 | 3. Bilgisayarlı çizim programında çeşitli çizimler yapar. | ● CAD çizim uygulamaları | ÇİZİMLER YAPAR | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | Ahilik Kültürü Haftası
| 7 | 4. | 4 | 3. Bilgisayarlı çizim programında çeşitli çizimler yapar. | ● CAD çizim uygulamaları | ÇİZİMLER YAPAR | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
KASIM | 8 | 1. | 4 | 3. Bilgisayarlı çizim programında çeşitli çizimler yapar. | ● CAD çizim uygulamaları | ÇİZİMLER YAPAR | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 1. Yazılı Yoklama Sınavı Haftası
| 9 | 2. | 4 | 1. Aydınlatmanın etkilerini inceler. | ÖĞRENME BİRİMİ-2: AYDINLATMA SİSTEMLERİ 2.1. AYDINLATMA SİSTEMLERİ ● Aydınlatmanın faydaları ● Işık kaynakları ● Fotometrik büyüklükler ● Aydınlatma çeşitleri ve türleri ● Aydınlatma yöntemleri ● Aydınlatmada enerji verimliliği 24 Ekim Cumhuriyet Bayramı | AYDINLATMA ARMATÜRLERİNİ İNCELER | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 10 KASIM ATATÜRK^Ü ANMA
1. DÖNEM ARA TATİL (13 - 17 KASIM 2023)
KASIM | 10 | 4. | 4 | Öğretmenler Günü ve Önemi 2. Armatür ve lamba özelliklerini açıklar. | 2.2. AYDINLATMA LAMBALARI VE ARMATÜRLERİ ● Akkor flamanlı lamba ● Floresan lamba ● Tasarruflu lamba ● Neon lamba ● LED lamba ● Halojen ve metal halide lamba ● Gazlı deşarjlı lamba ● Fiberoptik lamba ● Aydınlatma armatürleri | AYDINLATMA ARMATÜRLERİNİ İNCELER | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 24 Kasım Öğretmenler Günü
| 11 | 5. | 4 | 3. Elektrik tesisat projesi aydınlatma hesaplamalarını yapar | 2.3. AYDINLATMA HESAPLAMALARI ● Oda alanı ve yüksekliği hesabı ● İstenen aydınlık şiddetinin tespiti ● Oda indeksi hesabı ● Oda yansıtma katsayıları ve verimi ● Ortam kirlilik faktörü ● Toplam ışık akısı ● Lamba sayısı ● Armatür sayısı ● Gerçekleşen aydınlık şiddeti hesabı ● Sonuç ve değerlendirme Atatürk Haftası (10 - 16 Kasım) | LED ARMATÜR MONTAJI | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | Atatürk Haftası
ARALIK | 12 | 1. | 4 | 1. Aydınlatma simülasyon yazılımını ve armatürlerin ışıklık dosyalarını kurar | ÖĞRENME BİRİMİ-3: AYDINLATMA SİMÜLASYONU 3.1. AYDINLATMA SİMÜLASYON YAZILIMI VE IŞIKLIK DOSYALARININ KURULUMU ● Aydınlatma simülasyon yazılımı hakkında ● Yazılımın kurulması ve çalıştırılması ● Yazılımda ışıklık dosyaların kurulması | AYDINLATMA SİMULASYON PROGRAMINI KURAR | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak.
| 13 | 2. | 4 | 1. Aydınlatma simülasyon yazılımını ve armatürlerin ışıklık dosyalarını kurar | ● Aydınlatma simülasyon yazılımı hakkında ● Yazılımın kurulması ve çalıştırılması ● Yazılımda ışıklık dosyaların kurulması | IŞIKLIK DOSYALARINI KURAR | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak.
| 14 | 3. | 4 | 2. Aydınlatma simülasyon programını kullanır. Atatürk’ün Laiklik İlkesi | 3.2. AYDINLATMA SİMÜLASYON YAZILIM MENÜLERİ VE AYARLARI ● Aydınlatma simülasyon yazılımı menüleri ● Aydınlatma simülasyon yazılımın araç çubukları | PROGRAMI KULLANIR | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | Dünya AIDS Günü
| 15 | 4. | 4 | 3. Aydınlatma simülasyon programında çeşitli uygulamalar yapar. | 3.3. AYDINLATMA SİMÜLASYON YAZILIM UYGULAMALARI ● Aydınlatma simülasyon yazılımda örnek bir proje oluşturma ● CAD çizimlerinin yazılıma aktarılması | CAD ÇİZİMLERİNİ YAZILIMA AKTARIR | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Türk Malları Haftası
| 16 | 1. | 4 | 3. Aydınlatma simülasyon programında çeşitli uygulamalar yapar. Atatürk’ün Devletçilik İlkesi | ● Aydınlatma simülasyon yazılımı uygulamaları | SİMÜLASYONDA UYGULAMALAR | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 2. Yazılı Yoklama Sınavı Haftası
OCAK | 17 | 2. | 4 | 3. Aydınlatma simülasyon programında çeşitli uygulamalar yapar. | ● Aydınlatma simülasyon yazılımı uygulamaları | SİMÜLASYONDA UYGULAMALAR | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | Enerji Tasarrufu Haftası
| 18 | 3. | 4 | 3. Aydınlatma simülasyon programında çeşitli uygulamalar yapar. | ● Aydınlatma simülasyon yazılımı uygulamaları | SİMÜLASYONDA UYGULAMALAR | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | Telafi Sınavı Karne Haftası
YARIYIL TATİLİ (22 OCAK 2023- 4 ŞUBAT 2024)
ŞUBAT | 19 | 2. | 4 | 1. Bilgisayarlı çizim programı üzerinde bina kuvvetli akım elektrik iç tesisat projesini çizer. | ÖĞRENME BİRİMİ-4: BİLGİSAYARLI TESİSAT PROJELERİ 4.1. BİNA KUVVETLİ AKIM ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJELERİ ● Ana kolon, kolon, linye, sorti hatları ● Topraklama tesisatı ● Tesisat hakkında genel durumlar | TESİSAT ATÖLYESİNDE ANA KOLON, KOLON, LİNYE VE SORTİ HATLARINI ÇEKER | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak.
| 20 | 3. | 4 | 2. Çizim programı üzerinde kuvvet tesisat projesini çizer. Atatürk’ün Milliyetçilik İlkesi | 4.2. ZAYIF AKIM TESİSAT PROJELERİ ● Zil tesisatları ● Diyafon tesisatları ● Sesli ve görüntülü haberleşme tesisatları ● TV ve uydu anten tesisatları ● Kapalı devre TV (CCTV) tesisatları ● Telefon ve data tesisatları ● Güvenlik tesisatları ● Yangın ihbar (alarm) tesisatları ● Acil uyarı ve aydınlatma tesisatları ● Zayıf akım tesisatlarında dikkat edilecek hususlar | DİYAFON TESİSATI UYGULAMASI, ZİL TESİSATLARI UYGULAMALARI | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak.
| 21 | 4. | 4 | 3. Çizim programı üzerinde zayıf akım tesisat projesini çizer. | 4.3. KUVVETLİ AKIM TESİSAT PROJELERİ ● Aydınlatma tesisatları ● Priz tesisatları ● Motor (kuvvet) tesisatları ● Akıllı ev tesisatları ● Kuvvetli akım tesisatlarında dikkat edilecek hususlar ● Proje ölçeklendirme | PRİZ BAĞLANTISI MOTOR BAĞLANTISI. | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | Sivil Savunma Günü
| 22 | 5. | 4 | 2. Çizim programı üzerinde kuvvet tesisat projesini çizer. 3. Çizim programı üzerinde zayıf akım tesisat projesini çizer | ● Tesisat projede olması gerekenler ● Proje kapağı ● Vaziyet planı ● Semboller listesi ● Mimari planlar ● Tesisat proje çizimi | CAD İLE KUVVET TESİSATI ÇİZİMİ | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak.
MART | 23 | 1. | 4 | 2. Çizim programı üzerinde kuvvet tesisat projesini çizer. 3. Çizim programı üzerinde zayıf akım tesisat projesini çizer | ● Aydınlatma hesabı ● Kolon şeması ● Yükleme cetveli ● Gerilim düşümü hesabı ● Maliyet hesabı ● Form ve şartnameler ● Yönetmelikler | CAD İLE ZAYIF AKIM TESİSATI ÇİZİMİ | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | Dünya Kadınlar Günü Bilim ve Teknoloji Haftası İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
| 24 | 2. | 4 | 2. Çizim programı üzerinde kuvvet tesisat projesini çizer. 3. Çizim programı üzerinde zayıf akım tesisat projesini çizer | ● Elektrik tesisat projesi çizimi | PROJE ÇİZİMİ | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | Orman Haftası Kütüphaneler Haftası
| 25 | 3. | 4 | 2. Çizim programı üzerinde kuvvet tesisat projesini çizer. 3. Çizim programı üzerinde zayıf akım tesisat projesini çizer | ● Elektrik tesisat projesi çizimi | PROJE ÇİZİMİ | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Önemi
| 26 | 4. | 4 | 2. Çizim programı üzerinde kuvvet tesisat projesini çizer. 3. Çizim programı üzerinde zayıf akım tesisat projesini çizer | ● Elektrik tesisat projesi çizimi | PROJE ÇİZİMİ | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | Dünya Tiyatrolar Günü 1. Yazılı Yoklama Sınavı Haftası
NİSAN | 27 | 1. | 4 | 2. Çizim programı üzerinde kuvvet tesisat projesini çizer. 3. Çizim programı üzerinde zayıf akım tesisat projesini çizer | ● Elektrik tesisat projesi çizimi | PROJE ÇİZİMİ | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak.
2. DÖNEM ARA TATİL (08 - 12 NİSAN 2024)
NİSAN | 28 | 3. | 4 | 2. Çizim programı üzerinde kuvvet tesisat projesini çizer. 3. Çizim programı üzerinde zayıf akım tesisat projesini çizer Atatürk’ün Çocuk Sevgisi | ● Elektrik tesisat projesi çizimi | PROJE ÇİZİMİ | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
| 29 | 4. | 4 | 2. Çizim programı üzerinde kuvvet tesisat projesini çizer. 3. Çizim programı üzerinde zayıf akım tesisat projesini çizer | ● Elektrik tesisat projesi çizimi | PROJE ÇİZİMİ | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | Turizm Haftası Dünya Kitap Günü
MAYIS | 30 | 1. | 4 | 2. Çizim programı üzerinde kuvvet tesisat projesini çizer. 3. Çizim programı üzerinde zayıf akım tesisat projesini çizer | ● Elektrik tesisat projesi çizimi | PROJE ÇİZİMİ | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak.
| 31 | 2. | 4 | 2. Çizim programı üzerinde kuvvet tesisat projesini çizer. 3. Çizim programı üzerinde zayıf akım tesisat projesini çizer | ● Elektrik tesisat projesi çizimi | PROJE ÇİZİMİ | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak.
| 32 | 3. | 4 | 4. Çizim programı üzerinde dış aydınlatma tesisat projesini çizer. Atatürk’ün İnkılapçılık İlkesi | 4.3. DIŞ AYDINLATMA TESİSAT PROJELERİ ● Yol aydınlatma sınıfları ● Yol aydınlatma standartları ● Dış aydınlatma armatürleri ● Dış aydınlatma hesaplamaları | DIŞ AYDINLATMA TESİSATI ÇİZİMİ | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | Trafik ve İlk Yardım Haftası Bilişim Haftası İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
| 33 | 4. | 4 | 4. Çizim programı üzerinde dış aydınlatma tesisat projesini çizer. | ● Dış aydınlatma hesaplamaları ● Dış aydınlatmada direk ve armatürlerin konumlandırılması ● Dış aydınlatma proje çizimleri | DIŞ AYDINLATMA TESİSATI ÇİZİMİ | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | Müzeler Haftası 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
| 34 | 5. | 4 | 4. Çizim programı üzerinde dış aydınlatma tesisat projesini çizer. | ● Dış aydınlatma proje çizimleri | DIŞ AYDINLATMA TESİSATI ÇİZİMİ | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | Çevre Koruma Haftası
HAZİRAN | 35 | 1. | 4 | 1. YG tesis proje sembol ve anlamlarını açıklar. 2. YG tesis tek hat şemaları çizimini yapar. | ÖĞRENME BİRİMİ-5: BİLGİSAYARLI YG SİSTEMLERİ TEK HAT PROJELERİ 5.1. YG TESİS PROJE SEMBOL VE ANLAMLARI ● Yüksek gerilim tesisleri ● YG tesis proje sembolleri 5.2. YG TESİS TEK HAT ŞEMALARI ÇİZİMİ ● YG tesisi tek hat şeması çizimi | YG TEK HAT ÇİZİMİ | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | 2. Yazılı Yoklama Sınavı Haftası
| 36 | 2. | 4 | 3. Direk tipi trafo tesis tek hat şemasının çizimini yapar. 4. Deplase projelerini çizer. Atatürk’ün Halkçılık İlkesi | 5.3. DİREK TİPİ TRAFO TESİS TEK HAT ŞEMASININ ÇİZİMİ ● Direk tipi trafo tesisinin tek hat şemasının çizimi 5.4. MEVCUT BULUNAN NAKİL HATLARINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERE AİT DEPLASE PROJELERİ ● Deplase işlemleri ve yapımı ● Deplase projeleri | TRAFO TESİSİ TEK HAT ÇİZİMİ ( DİREK TİPİ ) | Gösterip yaptırma, anlatım, uygulama, problem çözme, beyin fırtınası | EBA, ders kitabı, bilgisayar, video, ders araç gereç, temrin defteri, yardımcı kaynak. | Telafi Sınavı Karne Haftası
Bu plan 2551 sayılı Tebliğler Dergisindeki Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Örneğine göre hazırlanmıştır. Konular MEB'nın Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının hazırlamış olduğu 23/03/2020 Tarihli ve 4 sayılı Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programı Haftalık Ders Çizelgesine göre hazırlanmıştır. 2488 Sayılı Tebliğler Dergisinden Atatürkçülük konuları plana eklenmiştir. (FR.113/15.04.2014/REV.001)
DERS ÖĞRETMENLERİ
|  | Zümre Başkanı |  |  | Zümre Öğretmeni | Zümre Öğretmeni | Zümre Öğretmeni
|  | …..................................... |  |  | …..................................... | …..................................... | ….....................................
… / … / 2023
OKUL MÜDÜRÜ