## PLAN
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN
Eğitim Yılı |  | 2023 - 2024 Eğitim - Öğretim Yılı |  |  | Zümre/Bölüm | Elektrik - Elektronik Teknolojisi
Okul Adı |  | Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, MESEM |  |  | Zümre Başkanı | Ahmet Karakaya
Dersin Adı |  | YAPI ELEKTRİK VE KUVVET TESİSLERİ (4 SAAT) |  |  | Sınıf | 12 MESEM
SÜRE |  |  | KAZANIMLAR | KONULAR | ÖĞRENME - ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLER | KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER | DEĞERLENDİRME
AY | HAFTA | SAAT
EYLÜL | EYLÜL AYI YILLIK PLAN
| 1. | 4 | TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek bina enerji girişini yapar. | MODÜL - 1: BİNA ENERJİ GİRİŞ SİSTEMLERİ • Havai hat bina enerji girişi | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi | 1. Dönem Başlangıcı
| 2. | 4 | TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek bina enerji girişini yapar. | • Havai hat bina enerji girişi | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi
| 3. | 4 | TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek bina enerji girişini yapar. | • Havai hat bina enerji girişi • Yer altı hattı bina enerji girişi | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi
EKİM | EKİM AYI YILLIK PLAN
| 1. | 4 | TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek bina enerji girişini yapar. | • Yer altı hattı bina enerji girişi | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi
| 2. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne ve teknik şartnameye uygun olarak dağıtım tablolarının montajı ve bağlantılarını yapar. | MODÜL - 2: DAĞITIM TABLOLARI • Şantiye tabloları | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi
| 3. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne ve teknik şartnameye uygun olarak dağıtım tablolarının montajı ve bağlantılarını yapar. | • Şantiye tabloları | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi
| 4. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne ve teknik şartnameye uygun olarak dağıtım tablolarının montajı ve bağlantılarını yapar. | • Şantiye tabloları • Ana dağıtım tabloları • Ana dağıtım tabloları | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi
KASIM | KASIM AYI YILLIK PLAN
| 1. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne ve teknik şartnameye uygun olarak dağıtım tablolarının montajı ve bağlantılarını yapar. | • Ana dağıtım tabloları • Kat dağıtım tabloları | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi
| 2. | 4 | Derslerle ilgili yazılı yoklamaları olur ve öğrendiklerini değerlendirir. | 1. YAZILI YOKLAMA SINAVLARI | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi | Atatürk Haftası (10 - 16 Kasım) 1. Yazılı Yoklama Sınavı Haftası
|  | 4 | 1. DÖNEM ARA TATİL (13 - 17 KASIM 2023)
| 4. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak yapı tesisatı montaj ve bağlantılarını yapar. | MODÜL - 3: YAPI TESİSATI DÖŞEME YÖNTEMLERİ • İç aydınlatma tesisatı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi | 24 Kasım Öğretmenler Günü (Pazar)
ARALIK | ARALIK AYI YILLIK PLAN
| 1. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak yapı tesisatı montaj ve bağlantılarını yapar. | • İç aydınlatma tesisatı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi
| 2. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak yapı tesisatı montaj ve bağlantılarını yapar. | • İç aydınlatma tesisatı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi
| 3. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak yapı tesisatı montaj ve bağlantılarını yapar. | • İç aydınlatma tesisatı • Priz tesisatı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi
| 4. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak yapı tesisatı montaj ve bağlantılarını yapar. | • Priz tesisatı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi
OCAK | OCAK AYI YILLIK PLAN
| 1. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak yapı tesisatı montaj ve bağlantılarını yapar. | • Priz tesisatı • Nemli yer tesisatı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi | 01 Ocak Yılbaşı Tatili
| 2. | 4 | Derslerle ilgili yazılı yoklamaları olur ve öğrendiklerini değerlendirir. | 2. YAZILI YOKLAMA SINAVLARI | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi | 2. Yazılı Yoklama Sınavı Haftası
| 3. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak yapı tesisatı montaj ve bağlantılarını yapar. | • Nemli yer tesisatı • Dış aydınlatma tesisatı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi | Dönem Sonu Değerlendirme - Karne Teslimi
YARIYIL TATİLİ (27 OCAK - 4 ŞUBAT 2023)
ŞUBAT | ŞUBAT AYI YILLIK PLAN
| 1. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda kuvvet tesisatı montaj ve bağlantılarını yapar. | MODÜL - 4: KUVVET TESİSATI DÖŞEME YÖNTEMLERİ • Sıva üstü kuvvet tesisatı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi | 2. Dönem Başlangıcı
| 2. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda kuvvet tesisatı montaj ve bağlantılarını yapar. | • Sıva üstü kuvvet tesisatı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi
| 3. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda kuvvet tesisatı montaj ve bağlantılarını yapar. | • Sıva üstü kuvvet tesisatı • Yer altı kuvvet tesisatı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi
| 4. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda kuvvet tesisatı montaj ve bağlantılarını yapar. | • Yer altı kuvvet tesisatı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi
MART | MART AYI YILLIK PLAN
| 1. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda kuvvet tesisatı montaj ve bağlantılarını yapar. | • Yer altı kuvvet tesisatı • Busbar kanal tesisatı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi
| 2. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda kuvvet tesisatı montaj ve bağlantılarını yapar. | • Busbar kanal tesisatı | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi
| 3. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda kuvvet tesisatı montaj ve bağlantılarını yapar. | • Busbar kanal tesisatı • Şalter motor bağlantıları | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi
| 4. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda kuvvet tesisatı montaj ve bağlantılarını yapar. | • Şalter motor bağlantıları | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi
NİSAN | NİSAN AYI YILLIK PLAN
| 1. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda kuvvet tesisatı montaj ve bağlantılarını yapar. | • Şalter motor bağlantıları • Kuvvet tesisatı fiş, priz bağlantıları | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi
2. DÖNEM ARA TATİL (8 - 12 NİSAN 2024)
| 2. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda kuvvet tesisatı montaj ve bağlantılarını yapar. | • Şalter motor bağlantıları • Kuvvet tesisatı fiş, priz bağlantıları | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi
| 3. | 4 | Derslerle ilgili yazılı yoklamaları olur ve öğrendiklerini değerlendirir. | 1. YAZILI YOKLAMA SINAVLARI | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi | 1. Yazılı Yoklama Sınavı Haftası
| 4. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda kuvvet tesisatı montaj ve bağlantılarını yapar. | • Kuvvet tesisatı fiş, priz bağlantıları | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Perşembe)
MAYIS | MAYIS AYI YILLIK PLAN
| 1. | 4 | İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda kuvvet tesisatı montaj ve bağlantılarını yapar. | • Kuvvet tesisatı fiş, priz bağlantıları • Endüstriyel aydınlatma | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi
| 2. | 4 | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak topraklama ve paratoner tesislerinin montaj ve bağlantılarını tekniğine uygun yapar. | MODÜL - 5: TOPRAKLAMA VE PARATONER TESİSİ • Bina temel topraklaması | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi | 01 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı (Cuma)
| 3. | 4 | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak topraklama ve paratoner tesislerinin montaj ve bağlantılarını tekniğine uygun yapar. | • Bina temel topraklaması • Bina içi topraklama sistemi | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi
| 4 |  | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak topraklama ve paratoner tesislerinin montaj ve bağlantılarını tekniğine uygun yapar. | • Bina içi topraklama sistemi • Dağıtım tablo ve panolarının topraklaması | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (Salı)
| 5 | 4 | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak topraklama ve paratoner tesislerinin montaj ve bağlantılarını tekniğine uygun yapar. | • Dağıtım tablo ve panolarının topraklaması • Elektrik tesisinin topraklama ve yalıtkanlık direncinin ölçümü | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi | Ramazan Bayramı (Pazartesi - Salı)
HAZİRAN | HAZİRAN AYI YILLIK PLAN
| 1. | 4 | Derslerle ilgili yazılı yoklamaları olur ve öğrendiklerini değerlendirir. | 2. YAZILI YOKLAMA SINAVLARI | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi | 2. Yazılı Yoklama Sınavı Haftası
| 2. | 4 | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak topraklama ve paratoner tesislerinin montaj ve bağlantılarını tekniğine uygun yapar. | • Elektrik tesisinin topraklama ve yalıtkanlık direncinin ölçümü • Binaların paratoner sistemi | Anlatım, Gösterim, Soru Cevap, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Modüler Bireysel Eğitim | Sınıf Ortamı, EBA, Modül Kitapları, Akıllı Tahta, Enerji Tesis Elemanları, Aydınlatma Tabloları, Aydınlatma ve Priz Tesisatı Elemanları, Topraklama Tesisi | Yılsonu Değerlendirme - Karne Teslimi
Bu plan 2551 sayılı Tebliğler Dergisindeki Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Örneğine göre hazırlanmıştır. Konular MEB'nın Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının hazırlamış olduğu 222 sayılı TD'nin E.M.L. Öğretim Planına göre hazırlanmıştır. 2488 Sayılı Tebliğler Dergisinden Atatürkçülük konuları plana eklenmiştir. (FR.113/15.09.2014/REV.001)
| Ahmet KARAKAYA |  |  |  | Serdar YILDIZ
…./......./2023
Fatma YETİK
Okul Müdürü

## TAKVİM
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İŞGÜNÜ TAKVİMİ
1. DÖNEM | AY | EYLÜL | [5 empty] | EKİM | [5 empty] | KASIM |  |  |  |  | ARALIK | [5 empty] | OCAK
| Haftalık Dağıtımı |  | 1. | 2. | 3. | 4. |  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1. | 2. | 3. | 4 |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5.
| Pazartesi |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  | 6 | 13 | 20 | 27
| Salı |  | 3 | 10 | 17 | 24 |  |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  | 7 | 14 | 21 | 28
| Çarşamba |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
| Perşembe |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  |  | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30
| Cuma |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  | 3 | 10 | 17 | 24 | 31
| Cumartesi |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  | 4 | 11 | 18 | 25
| Pazar | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  | 3 | 10 | 17 | 24 |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | 5 | 12 | 19 | 26
| Haftalık İş Günü | 16 iş günü | [5 empty] | 22 iş günü | [5 empty] | 16 iş günü |  |  |  |  | 22 iş günü | [5 empty] | 12 iş günü
2. DÖNEM | AY | ŞUBAT | [5 empty] | MART | [5 empty] | NİSAN |  |  |  |  | MAYIS | [5 empty] | HAZİRAN
| Haftalık Dağıtımı |  | 1. | 2. | 3. | 4. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1. | 2. | 3. | 4. |  |  | 1. | 2. | 3. | 4.
| Pazartesi |  | 3 | 10 | 17 | 24 |  |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
| Salı |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  |  | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30
| Çarşamba |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  |  | 3 | 10 | 17 | 24
| Perşembe |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  |  | 4 | 11 | 18 | 25
| Cuma |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  | 3 | 10 | 17 | 24 |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  |  | 5 | 12 | 19 | 26
| Cumartesi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  |  | 6 | 13 | 20 | 27
| Pazar | 2 | 9 | 16 | 23 |  |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  |  | 7 | 14 | 21 | 28
| Haftalık İş Günü | 20 iş günü | [5 empty] | 22 iş günü | [5 empty] | 16 iş günü |  |  |  |  | 15 iş günü | [5 empty] | 15 iş günü
2019-2020 Öğretim Yılının Başlangıcı (SEMİNER) | [16 empty] | 2 Eylül 2019 Pazartesi
2019-2020 Öğretim Yılının Başlangıcı | [16 empty] | 9 Eylül 2019 Pazartesi
Cumhuriyet Bayramı | [16 empty] | 29 Ekim 2019 Salı
Atatürk Haftası | [16 empty] | 10 - 16 Kasım 2019
Ara Tatil (1. Dönem) | [16 empty] | 18 - 22 Kasım 2019
Öğretmenler Günü | [16 empty] | 24 Kasım 2019 Pazar
Yılbaşı Tatili | [16 empty] | 01 Ocak 2020 Çarşamba
1.Dönemin Sona Ermesi | [16 empty] | 17 Ocak 2020 Cuma
Yarıyıl Tatili | [16 empty] | 20 – 31 Ocak 2020
2.Yarıyıl Başlangıcı | [16 empty] | 03 Şubat 2020 Pazartesi
Ara Tatil (2. Dönem) | [16 empty] | 06 - 10 Nisan 2020
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | [16 empty] | 23 Nisan 2020 Perşembe
Emekçiler Bayramı | [16 empty] | 01 Mayıs 2020 Cuma
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı | [16 empty] | 19 Mayıs 2020 Salı
Ramazan Bayramı | [16 empty] | 23 Mayıs (Arefe); 24-25-26 Mayıs 2020
2019-2020 Öğretim Yılının Sona Ermesi | [16 empty] | 19 Haziran 2020 Cuma